## Sheet1
ΕΙΔΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ | [5 empty] | Boiler model |  | : | [8 empty] | Serial number |  | :
Βαση της νομοθεσίας περι λειτουργίας ατμολεβήτων και ορίων εκπομπων καυσαερίων (10735/12 - 11294/93)
| Ώρες Λειτουργίας | Πίεση Αντλίας | Μαχ (Πίεση ατμού + 2 bar) | Πίεση Ατμού | Πίεση Καυσίμου |  | Θερμοκρασία καυσαερίων | Ph | 10 - 12 | Σκληρότητα Νερού | 0,056 (0,01mmol/L) | Αγωγιμότητα | < 8000 | CO2 | > 10 | O2 | < 7,5 | CO | Nox | Απόδοση Λέβητα | Αιθάλη | < 1 bacarah
Date
Ημερομηνία | h | bar |  | bar | mbar |  | C |  |  | ºd |  | μS
Παρατηρήσεις - Σημειώσεις
Ημερομηνία